## Slide 1: Micro850系统实验注意事项
创建项目选择控制器时，选择2080-LC50-48QWB
关于Micro系列控制器的COM端：
  每一组输入端口和输出端口均需连接COM端
  当输入端口COM连接24VGND时，输入信号高有效
  当输出端口COM连接24VGND时，输出信号高有效
  实验设备出现异常或者出现会损坏实验设备的操作时，立刻断电