实   验   报   告 1

学生姓名：刘超然    学 号：2023060904025    指导教师：陈振雷

实验地点：主楼C2-511实验室      实验时间：2025年10月26日

一、实验室名称：计算机控制实验室

二、实验项目名称：数字 PID 控制系统实验

三、实验学时：4学时

四、实验原理：

计算机控制系统数字PID控制算法设计与参数整定方法。

数字PID控制器通过离散化的PID算法来进行控制。通过对控制系统中比例、积分、微分部分的调整，PID控制器能够实现对系统输出的精确控制。数字控制器通常使用Z变换来描述其离散系统行为，与传统的连续时间控制相比，离散时间控制能够适应数字计算机进行实时控制。

在数字控制系统中，离散化的PID控制器传递函数为：

其中，

是比例增益，

是积分增益，

是微分增益，

是采样周期，是Z变换的复频域变量。

控制对象的离散化传递函数为：

误差传递函数描述了闭环系统中的误差信号与参考输入之间的关系，通常采用以下形式：

本实验中，将通过仿真实验来验证不同PID控制策略下的系统响应，并通过调整PID参数来优化控制效果。

五、实验目的：

- 掌握数字 PID 控制规律及控制器实现；

- 掌握数字 PID 各参数对系统性能的影响规律；

- 对给定系统合理地设计 PID 控制器；

- 掌握对给定控制系统进行 PID 控制器参数实验整定的方法。

六、实验内容：

已知对控制对象

- 试针对不同采样周期（T = 0.1-1s），试分别用 P、PI 和 PID 数字控制器校正系统，通过仿真实验比较三种控制器的控制性能；

- 通过仿真实验研究 P、I、D 三个参数及采样周期T对系统性能的影响规律，并与基于z传递函数的分析结果相互验证；

- 用试凑法整定控制器参数。

七、实验要求：

给出每种实验的 SIMULINK 结构图、参数设置、相关响应曲线、分析及结论，完成实验报告。

八、实验器材（设备、元器件）：

计算机

九、实验步骤：

1 建立控制对象模型：在Simulink中建立控制对象的模型，定义离散传递函数

2. 设计PID控制器：使用Simulink，分别构建P、PI和PID控制器，并设置相应的增益参数。

3. 设置采样周期：在Simulink模型中设置不同的采样周期（进行仿真。

4. 进行仿真实验：对每个控制器进行仿真，观察系统的响应曲线（如阶跃响应）并记录相关数据。

5. 调整PID参数：通过试凑法调节PID参数，优化系统的稳态误差、超调量和上升时间。

十、实验数据及结果分析：

1. P控制器仿真结果：

采用P控制器时，系统响应较快，但存在稳态误差，系统难以精确达到参考值。

超调量较大，响应速度受比例增益影响显著。

采样周期增加时，系统响应变慢，超调量可能减小。

2. PI控制器仿真结果：

PI控制器能够消除稳态误差，系统在稳态时能够准确追踪参考值。

上升时间较快，但仍然可能存在少量超调。

增加采样周期时，系统稳态误差进一步减小，但上升时间和超调可能增大。

3. PID控制器仿真结果：

PID控制器在PI控制的基础上增加了微分作用，有效抑制了超调，改善了系统的瞬态响应。

采样周期对PID控制器的性能影响较小，较小的采样周期有助于提高系统响应速度。

4. 误差传递函数与稳态误差：

对于P控制器，误差传递函数为，稳态误差为

对于PI控制器，误差传递函数为，稳态误差为0。

对于PID控制器，误差传递函数为，稳态误差为0。

十一、实验结论：

1. P控制器适用于对系统响应有一定要求，但对于稳态误差较为宽松的场景。然而，P控制器无法消除稳态误差。

2. PI控制器能够有效消除稳态误差，适用于对稳态精度要求较高的系统，但其可能在超调和上升时间上有一定的折衷。

3. PID控制器通过加入微分作用，能够更好地抑制超调，提高系统的瞬态响应，适合大多数控制系统应用。

4. 采样周期的调整会影响系统的响应速度和稳定性。适当的采样周期能够优化控制效果，但过小的采样周期会增加计算负担。

5. 通过调整PID参数，系统性能可以得到显著改善，尤其是通过试凑法调节参数时，能够找到较为理想的控制效果。

十二、总结及心得体会：

通过本次实验，我深入理解了数字PID控制器在离散时间系统中的应用，并掌握了如何通过仿真分析不同控制器的性能。特别是在调整PID参数时，通过试凑法优化控制器的响应，我学到了如何在实践中找到最合适的参数组合。这些经验对我今后从事计算机控制系统设计和应用非常有帮助。

十三、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 在调整PID参数时，可以结合更系统的优化方法（如Ziegler-Nichols法）来进行初步的参数估计，减少反复调参的时间。

2. 可以引入更多复杂的控制系统模型进行仿真，测试PID控制器在不同系统中的表现。

3. 可以增加对PID控制器的鲁棒性分析，验证其在不确定系统和外部扰动下的性能。

报告评分：

指导教师签字：